## Tabelle1
PV Rechner / Sektorenkoppler.com

www	https://sektorenkoppler.com/
Mastodon	https://norden.social/@Sektorenkoppler

Hinweis	Aufgrund des Klimawandels gibt es immer wieder neue Rekorde bei den Sonnenstunden pro Jahr. Die Moduldegradation habe ich daher nicht berücksichtigt, da sich beides mehr oder weniger aufhebt.
Eingaben	Investition	18000	€	Kosten der PV Anlage abzüglich aller Förderungen
	Leistung	15	kWp	gesamte installierte Modulleistung der PV Anlage in Kilowatt Peak
	Spezifischer Ertrag	900	kWh/kWp	Abhängig von vielen Faktoren, kann jedoch ziemlich exakt bestimmt werden: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/ / Ein typisches Süd Dach ohne Verschattung in Deutschland schafft ungefähr 850 -1150 kWh/kWp
	Hausverbrauch	6000	kWh	Jahresstromverbrauch inkl. E-Mobilität, Wärmepumpe etc.
	Strompreis	0,35	€/kWh	Brutto Strompreis pro kWh
	Strompreis Steigerung	3	%	langfristiges Ziel der EZB 2%, aktuell deutlich höher
	Einspeisevergütung	0,0778	€/kWh	2026 gibt es z.B. bis 10 kWp 7,78 Cent / kWh
	Jahre	20	Jahre	EEG Vergütung wird 20 Jahre gewährt, Module funktionieren in der Regel deutlich länger als 20 Jahre
	Betriebskosten	1	% / Jahr	Betriebskosten für Reinigung, Versicherung, Reparaturen, Wechselrichter Tausch
Ergebnisse	Strompreis im Jahr X	0,632	€	Strompreis nach X Jahren inkl. Strompreissteigerung
	Strompreis Mittelwert	0,491	€	Strompreis Mittelwert über X Jahre
	Ertrag in 20 Jahren	270000	kWh	PV Ertrag über X Jahre
	PV Strom Anteil am Hausverbrauch [%]	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
	PV Strom Anteil am Hausverbrauch [kWh]	0	12000	24000	36000	48000	60000	72000	84000	96000	108000	120000
	PV Strom Einspeisung [kWh]	270000	258000	246000	234000	222000	210000	198000	186000	174000	162000	150000
	Einspeisevergütung	21.006,00 €	20.072,40 €	19.138,80 €	18.205,20 €	17.271,60 €	16.338,00 €	15.404,40 €	14.470,80 €	13.537,20 €	12.603,60 €	11.670,00 €
	Eigenverbrauch	- €	5.892,83 €	11.785,67 €	17.678,50 €	23.571,33 €	29.464,17 €	35.357,00 €	41.249,84 €	47.142,67 €	53.035,50 €	58.928,34 €
	Betriebskosten	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Summe	17.406,00 €	22.365,23 €	27.324,47 €	32.283,70 €	37.242,93 €	42.202,17 €	47.161,40 €	52.120,64 €	57.079,87 €	62.039,10 €	66.998,34 €
	Gewinn	-594,00 €	4.365,23 €	9.324,47 €	14.283,70 €	19.242,93 €	24.202,17 €	29.161,40 €	34.120,64 €	39.079,87 €	44.039,10 €	48.998,34 €
	Eigenkapitalrendite nach 20 Jahren	-3,30 %	24,25 %	51,80 %	79,35 %	106,91 %	134,46 %	162,01 %	189,56 %	217,11 %	244,66 %	272,21 %
	Eigenkapitalrendite pro Jahr	-0,17 %	1,09 %	2,11 %	2,96 %	3,70 %	4,35 %	4,93 %	5,46 %	5,94 %	6,38 %	6,79 %
	Amortisation Jahre	20,68	16,10	13,18	11,15	9,67	8,53	7,63	6,91	6,31	5,80	5,37

	Stand 23.03.2026